
师市环审〔2021〕   号
关于新疆生产建设兵团石油有限公司第二师分公司新建博古其加油加气站建设项目环境影响报告表的批复

新疆生产建设兵团石油有限公司第二师分公司
你单位报送的《新疆生产建设兵团石油有限公司第二师分公司新建博古其加油加气站建设项目》审批请示以及由新疆中测环保科技有限公司编制的《新疆生产建设兵团石油有限公司第二师分公司新建博古其加油加气站建设项目(环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经审查，现批复如下：

一、该项目位于本项目位于新疆生产建设兵团第二师铁门关市博古其镇，地理坐标为：东经86度5分41.912秒，北纬41度47分43.622秒，项目总投资1159.73万元（其中环保投资35万元），总占地面积5571.03m2，建筑面积：819.32 m2。新建承重框架结构罐区，油罐采用双层油罐，设3座汽油双层油罐（2座30 m3，1座40 m3）， 1座40 m3柴油双层油罐，总容积140m3，等级容积120m3，设3台四枪双品加油机，设置油气回收装置。设置压缩机一台，12m3CNG车载瓶组拖车1台，2个6m3CNG储气瓶组，共12 m3。设2台双枪CNG加气机，加油气站等级为二级站。该项目符合国家产业政策及相关规划要求，选址合理，我局原则上同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

二、项目建设和运营中应重点做好的工作

（一）严格落实大气污染防治措施。施工期加强运输车辆管理，使用尾气排放达标车辆，落实好施工现场围挡、物料覆盖、车辆冲洗、密闭运输、场地硬化、洒水抑尘等措施，落实好施工场地“六个百分之百”措施，场界颗粒物浓度须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关限值要求。大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。本项目运营期主要大气污染源为油罐车卸油、油品贮存及加油作业，油品损耗废气主要污染物为非甲烷总烃。废气卸油油气回收、分散式加油油气回收系统执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中表3，非甲烷总烃周界外最高值为4.0mg/m3，加油枪气液比执行表4中相关要求。
（二）严格落实水污染防治措施。施工人员厕所冲洗水水量较少，交环卫部门定期处理，施工废水经隔油沉淀澄清处理后用于洒水抑尘。项目运营期生活污水经防渗化粪池预处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后进入市政污水管网，最终进入库尔勒老城区污水处理厂集中处理。
（三）严格落实各类固体废物的收集、处置措施。施工期弃渣、土方用于回填，生活垃圾收集后由环卫部门定期清运；运营期生活垃圾在垃圾桶内暂存，交由环卫部门定期清运。一般工业固体废物的临时贮存和管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。油品、天然气储罐底泥及储罐清洗产生的油（烃）/水混合物等危险废物要严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修正）相关要求进行收集、贮存、运输。
（四）落实噪声污染防治措施。施工期应合理安排施工时段，使用低噪声设备，禁止夜间施工，减少施工噪声对周围环境的影响，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值。运营期选取低噪声设备，采取隔声、减振，厂区限速行驶等措施，噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准。

（五）落实施工期防沙治沙水土保持措施，严格控制地表扰动范围，加强现状生态环境的保护。采取有效措施减缓施工扬尘污染，加强施工车辆的管理，合理确定施工期运输路线，避免车辆随意碾压破坏地表。施工结束后，对施工迹地及时进行整治、恢复，减轻水土流失，使其受影响的程度降到最低。

（六）严格落实环境风险防范和应急措施。建立环境与安全管理体制，制定完善的环保规章制度，按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4号）要求，加强管理，制定防止危险物质进入环境及进入环境后的控制、消减、监测等风险防范措施，做好环境应急预案的编制、评估和备案等工作，并定期演练，以减少事故环境风险影响。规定操作规程，做好运行记录，定期检修，发现隐患及时处理。
三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位须重新向我局报批环评文件。自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设，环评文件应当报我局重新审核。

四、项目的日常环境监督检查工作由师市生态环境保护综合行政执法支队负责。
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抄送：师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站；
新疆中测环保科技有限公司。
第二师铁门关市生态环境局             2021年 月  日印发
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